| - 公司名称 | - 设备名称 | - 品牌型号 | - 生产企业 - 名称 | - 报价 | - 配置单 | - 联系人姓名及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件1：产品报价表

附件2： 基本配置及主要参数

- 耳鼻喉内窥镜配置清单及主要参数

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 数量 | - 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超高清摄像系统主机 | - 台 | - 1 | - 分辨率≥1920(H)x1080(V)；输出清晰度≥1080P。 |
| - 2 | - 超高清摄像头 | - 台 | - 1 | - 具有遥控功，≥IPX8级防水设计，可浸泡消毒 |
| - 3 | - 超高清变焦光学适配器 | - 个 | - 1 |  |
| - 4 | - LED光源 | - 台 | - 1 | - LED冷光源，色温： 3000K～7000K，灯泡寿命：≥30000小时 |
| - 5 | - 光纤 | - 根 | - 1 |  |
| - 6 | - 超高清监视器 | - 台 | - 1 | - ≥24寸LED显示屏 |
| - 7 | - 五层金属推车 | - 台 | - 1 |  |
| - 8 | - 医用内窥镜系统工作站（含软件、电脑、显示器、彩色报告打印机） | - 套 | - 1 |  |
| - 9 | 内镜镜头（零度鼻内窥镜头1根，30度鼻内窥镜头1根，70度鼻内窥镜头1根，儿童鼻内窥镜头1根） | - 根 | - 4 |  |